## Sheet1
参数名称 | 类型 | 备注
device_id | String | 设备ID
time | String | 数据上传时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式
status | Object | 设备状态集合
state | String | 通讯故障
alarm | Array | String数组
timeData | Object | 时间集合
runTime | String | 运行时间
setTime | String | 设定时间
totalTime | String | 总运行时间
startTime | String | 开始时间
endTime | String | 结束时间
program | Object | 程序集合
download | String | 下载程序号及名称
link | String | 链接程序号及名称
run | int | 0=download高亮 1=link高亮
step | int | 运行步号
innerLoop | String | 内部循环显示内容
innerLoopNo | String | 内部循环标题文字
fullCycle | String | 全部循环显示内容
mainData | Object | 主卡片显示数据集合
TEMP_PV | Double | 温度实测值（显示精度0.1）
TEMP_SP | Double | 温度设定值（显示精度0.1）
TEMP_Out | Double | 温度输出量（显示精度0.1） 判断>=0红色 <0蓝色 显示绝对值处理
TEMP_Hot | Double | 预留（温度加热输出）
TEMP_Cool | Double | 预留（温度制冷输出）
HUMI_PV | Double | 湿度实测值（显示精度0.1）
HUMI_SP | Double | 湿度设定值（显示精度0.1）
HUMI_Out | Double | 温度输出量（显示精度0.1） 判断>=0红色 <0蓝色 显示绝对值处理
HUMI_Hot | Double | 预留（湿度加热输出）
HUMI_Cool | Double | 预留（湿度制冷输出）
HUMI_HotG | Double | 预留（湿度锅炉输出）
HUMI_HotW | Double | 预留（湿度微雾输出）
pressure_PV | Double | 预留（气压实测值）
pressure_SP | Double | 预留（气压设定值）
pressure_Out | Double | 预留（气压输出量）
runMode | int | 1=程序模式 2=定值模式
status | int | 1=设备停止 2=设备故障 3=设备运行 4=设备运行（等待）
compressor | Object | 制冷压机数据集合
A1_DP | Double | A1压机排气压力（显示精度0.001）
A2_DP | Double | A2压机排气压力（显示精度0.001）
A1_DT | Double | A1压机排气温度（显示精度0.1）
A2_DT | Double | A2压机排气温度（显示精度0.1）
A1_RP | Double | A1压机回气压力（显示精度0.001）
A2_RP | Double | A2压机回气压力（显示精度0.001）
A1_Cool | Double | A1压机液旁（显示精度0.1）
A2_Cool | Double | A2压机液旁（显示精度0.1）
A_Water | Double | A组冷却水压（显示精度0.001）
B1_DP | Double | B1压机排气压力（显示精度0.001）
B2_DP | Double | B2压机排气压力（显示精度0.001）
B1_DT | Double | B1压机排气温度（显示精度0.1）
B2_DT | Double | B2压机排气温度（显示精度0.1）
B1_RP | Double | B1压机回气压力（显示精度0.001）
B2_RP | Double | B2压机回气压力（显示精度0.001）
B1_Cool | Double | B1压机液旁（显示精度0.1）
B2_Cool | Double | B2压机液旁（显示精度0.1）
B_Water | Double | B组冷却水压（显示精度0.001）
C1_DP | Double | C1压机排气压力（显示精度0.001）
C2_DP | Double | C2压机排气压力（显示精度0.001）
C1_DT | Double | C1压机排气温度（显示精度0.1）
C2_DT | Double | C2压机排气温度（显示精度0.1）
C1_RP | Double | C1压机回气压力（显示精度0.001）
C2_RP | Double | C2压机回气压力（显示精度0.001）
C1_Cool | Double | C1压机液旁（显示精度0.1）
C2_Cool | Double | C2压机液旁（显示精度0.1）
C_Water | Double | C组冷却水压（显示精度0.001）
DUT | Object | 试品温度数据集合(共24个)
DUT1 | Double | 显示精度0.1
DUT2 | Double | 显示精度0.1
…
DUT24 | Double | 显示精度0.1
DUT_SEL | int | 0-23 对应试品高亮
event | Object | 事件数据集合(共16个)
event1 | String | ON OFF显示
event2 | String | ON OFF显示
… | String | ON OFF显示
event16 | String | ON OFF显示
other | int | 每位对应信息