- 通讯概述

前端和后端采用JSON格式内存通信。后端实时推送数据BE_W, 后端相应数据BE_R; 前端下发数据FE_W。

- 后端实时推送数据BE_W

{

"DUT": {

"DUT0": -200,

"DUT1": 0,

"DUT10": 0,

"DUT11": 0,

"DUT12": 0,

"DUT13": 0,

"DUT14": 0,

"DUT15": 0,

"DUT16": 0,

"DUT17": 0,

"DUT18": 0,

"DUT19": 0,

"DUT2": 0,

"DUT20": 0,

"DUT21": 0,

"DUT22": 0,

"DUT23": 0,

"DUT3": 0,

"DUT4": 0,

"DUT5": 0,

"DUT6": 0,

"DUT7": 0,

"DUT8": 0,

"DUT9": 0,

"DUT_SEL": 0

},

"compressor": {

"A1_Cool": 0,

"A1_DP": 0,

"A1_DT": 0,

"A1_RP": 0,

"A2_Cool": 0,

"A2_DP": 0,

"A2_DT": 0,

"A2_RP": 0,

"A_Water": 0,

"B1_Cool": 0,

"B1_DP": 0,

"B1_DT": 0,

"B1_RP": 0,

"B2_Cool": 0,

"B2_DP": 0,

"B2_DT": 0,

"B2_RP": 0,

"B_Water": 0,

"C1_Cool": 0,

"C1_DP": 0,

"C1_DT": 0,

"C1_RP": 0,

"C2_Cool": 0,

"C2_DP": 0,

"C2_DT": 0,

"C2_RP": 0,

"C_Water": 0

},

"device_id": "HJA19X2230122103020101",

"event": {

"event0": "用户事件1=OFF",

"event1": "干风吹扫=OFF",

"event10": "---=OFF",

"event11": "---=OFF",

"event12": "---=OFF",

"event13": "---=OFF",

"event14": "---=OFF",

"event15": "---=OFF",

"event2": "---=OFF",

"event3": "等待=OFF",

"event4": "全部湿度显示=OFF",

"event5": "---=OFF",

"event6": "---=OFF",

"event7": "用户事件2=OFF",

"event8": "---=OFF",

"event9": "---=OFF"

},

"mainData": {

"HUMI_Cool": 0,

"HUMI_Hot": 0,

"HUMI_HotG": 0,

"HUMI_HotW": 0,

"HUMI_Out": 0,

"HUMI_PV": 0,

"HUMI_SP": 0,

"TEMP_Cool": 0,

"TEMP_Hot": 0,

"TEMP_Out": 0,

"TEMP_PV": 0,

"TEMP_SP": 0,

"pressure_Out": 0,

"pressure_PV": 0,

"pressure_SP": 0,

"runMode": 0,

"status": 0

},

"other": 0,

"program": {

"download": "#1:GB2423.4",

"fullCycle": "0/0",

"innerLoop": "0/0",

"innerLoopNo": "内部循环1",

"link": "#0:---",

"run": 0,

"step": 0

},

"status": {

"alarm": [

"超温保护",

"风机过载"

],

"state": "通讯故障"

},

"time": "2026-07-14 11:10:32",

"timeData": {

"endTime": "2026-07-14 10:59",

"runTime": "00:00:00",

"setTime": "00:00:00",

"startTime": "2026-07-14 10:59",

"totalTime": "00:00:00"

}

}